ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда (Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) Вайнера ул., д. 4, г. Первоуральск, 623102, тел.: (3439) 24-52-15, факс (3439) 24-84-20, e-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru http://66. rospotrebnadzor.ru ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565 ИНН/КПП 6670083677/667001001

27.03.2024г. №66-11-06/15- -2024

Администрации Нижнесергинского муниципального района

n-sergi.mr@egov66.ru

О направлении информации

для размещения на официальном сайте

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области направляет Вам информацию о проведении профилактических визитов в 1 квартале 2024 года в отношении организаций для детей и молодежи на территории Нижнесергинского МР.

Заместитель начальника								Е.И. Максимова

Медведева Валерия Игоревна, специалист-эксперт Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, тел. 8-343-9-24-46-17, внутр.7275

В первом квартале 2024 года специалистами Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 14 профилактических визитов в отношении образовательных организаций на территории Нижнесергинского муниципального района, из которых 11 профилактических визита обязательные.

Профилактический визит является одним из видов профилактических мероприятий, предусмотренных ФЗ  №248.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2022 № 1743 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336» в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска проводится в 2024 году профилактический визит, не предусматривающий возможность отказа от его проведения. Данный профилактический визит проводится в том числе в целях оценки соблюдения обязательных требований в ходе осмотра, испытаний отобранных проб воды питьевой, растворов дезинфицирующих средств или пищевой продукции, замеров параметров микроклимата, освещенности и проведения экспертиз.

Среди выявленных в ходе профилактических визитов нарушений:

- не соблюдаются требования к организации образовательного процесса;

- в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют отметки о своевременной вакцинации и медицинском осмотре;

- меню составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, занижена масса порций отдельных блюд и отдельных приемов пищи;

- несвоевременное проведение косметического ремонта помещений;

- не промаркирован в зависимости от назначения инвентарь пищеблока;

- используется для раздачи блюд инвентарь, не имеющий мерных меток объема;

- отсутствует стол для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород;

- не размещена инструкция по приготовлению растворов дезинфицирующих средств в месте его приготовления;

- солнцезащитные устройства имеют длину ниже уровня подоконников;

- остекление окон выполнено не из цельного стекла;

- не проводится химическая чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей;

- имеются следы загрязнения вентиляционных решеток;

- имеются дефекты подходов на собственной территории;

- имеются дефекты учебной, столовой мебели, скамеек, тумбочек и пр.;

- конструкция окон не допускает возможности проведения проветривания;

- промаркирован уборочный инвентарь;

- нарушаются условия хранения пищевой продукции;

- отсутствует локальная вытяжная система вентиляции над моечными ваннами на пищеблоках;

- емкости с растворами дезинфицирующих средств не содержат на маркировке информации о его наименовании, предельном сроке годности;

- не своевременно подвергается чистке санитарно-техническое оборудование;

- функциональные размеры мебели не соответствуют обязательным требованиям в соответствии с нанесенной маркировкой;

- не размещены в доступных для родителей и детей местах рекомендации по здоровому питанию;

- имеются дефекты санитарно-технического оборудования;

- не оборудованы защитными конструкциями осветительные приборы в помещениях для занятий физической культурой;

- содержатся в неисправном состоянии источники искусственного освещения;

- не оборудованы защитными бортиками демонстрационные столы;

- пищевые продукты, поступающие в организацию, не сопровождаются документами, обеспечивающими прослеживаемость;

- допущено хранение в складских помещениях для пищевой продукции строительных материалов;

- не подвергаются уборке помещения, предназначенные для организации общественного питания (имеются следы паутины на стенах);

- не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности складские помещения на пищеблоке;

- не соблюдается кратность лабораторных испытаний в рамках производственного контроля;

- используются лампы разного типа светоизлучения в одном помещении;

- не соблюдается кратность обследований детей на чесотку и педикулез;

- неудовлетворительные результаты испытаний воды питьевой.

В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений; копии предписаний направлена также в адрес учредителей образовательных организаций.